## ENTRADAS
Codigo Produto | Produto | Fabricante | Quantidade | Estado | Código Categoria | Nome Categoria | Data | Fornecedor | Custo Unitário | Custo Total
76 | ADITIVO DIESEL - TECCOM | TECCOM | 24 | NOVO | 5 | ADITIVO | 2023-08-01 | TECCOM | 74 | 1776
188 | TECCOM INJECTOR CLEANER | TECCOM | 12 | NOVO | 1 | LUBRIFICANTE | 2023-08-01 | TECCOM | 75 | 900
138 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 173171 | SCANIA | 4 | NOVO | 1 | LUBRIFICANTE | 2023-08-01 | CODEMA | 62.28 | 249.12
139 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1763776 | SCANIA | 4 | NOVO | 2 | COMBUSTIVEL | 2023-08-01 | CODEMA | 207.15 | 828.6
294 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-39 | MARLUVAS | 2 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-03 | ESSENCIAL | 181.83 | 363.66
295 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-40 | MARLUVAS | 2 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-03 | ES | 181.83 | 363.66
296 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-41 | MARLUVAS | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-03 | ESSENCIAL | 181.83 | 181.83
297 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-42 | MARLUVAS | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-03 | ESSENCIAL | 181.83 | 181.83
298 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-43 | MARLUVAS | 2 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-03 | ESSENCIAL | 181.83 | 363.66
299 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-44 | MARLUVAS | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-03 | ESSENCIAL | 181.83 | 181.83
74 | ADITIVO RADIADOR CUMMINS- DCA4 - (1,89LTS) | CUMMINS | 2 | NOVO | 5 | ADITIVO | 2023-08-04 | Sonda Água | 171.16 | 342.32
184 | CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT | DYV | 6 | NOVO | 10 | CARREGADOR DE BATERIAS | 2023-08-07 | DYV DO BRASIL COM. DE MATERIAIS PARA GRUPOS GERADORES LTDA | 362 | 2172
183 | REGULADOR DE VELOCIDADE BIVOLT | DYV | 2 | NOVO | 9 | REGULADOR | 2023-08-07 | DYV DO BRASIL COM. DE MATERIAIS PARA GRUPOS GERADORES LTDA | 846 | 1692
301 | LUVA NITRILICA | VOLK | 40 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 10.72 | 428.8
300 | LUVA NITRILICA PRETA | VOLK | 76 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 2.97 | 225.72
302 | LUVA DE VAQUETA | VOLK | 52 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 23.35 | 1214.2
304 | MASCARA DESCARTAVEL PFF2 | CAMPER | 58 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 1.25 | 72.5
305 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | JAGUAR | 17 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 8.85 | 150.45
303 | PROTETOR CONCHA | 3M | 12 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 43.06 | 516.72
306 | COLETE REFLETIVO | STEELFLEX | 5 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 18 | 90
307 | CAPUZ ANTI CHAMA - BALACLAVA | GUARDIAN WORK | 9 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 18.22 | 163.98
307 | CAPUZ ANTI CHAMA - BALACLAVA | GUARDIAN WORK | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 18.22 | 18.22
308 | LUVA DE RASPA CANO LONGO | VOLK | 3 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 16.46 | 49.38
309 | PROTETOR FACIAL INCOLOR | CAMPER | 7 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 54.72 | 383.04
310 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG | DELTA PLUS | 36 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 1.69 | 60.84
296 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-41 | MARLUVAS | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPEI | 181.83 | 181.83
297 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-42 | MARLUVAS | 2 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPEI | 181.83 | 363.66
299 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-44 | MARLUVAS | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 181.83 | 181.83
311 | CAPA DE CHUVA - M | VERTICE | 1 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 176.22 | 176.22
312 | CAPA DE CHUVA - G | VERTICE | 3 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 176.22 | 528.66
313 | CAPA DE CHUVA - GG | VERTICE | 2 | NOVO | 36 | EPI | 2023-08-07 | NOVA EPI | 176.22 | 352.44
190 | KIT DE PRÉ-AQUECIMENTO - 1000W | SERVINTEL | 4 | NOVO | 13 | PRÉ-AQUECIMENTO | 2023-07-09 | SERVINTEL | 732.06 | 2928.24
319 | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES - LAY5ED2 | JNG | 41 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | ESSENCIAL | 9.99 | 409.59
320 | CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES - LAY5ED3 | JNG | 14 | NOVO | 26 | CHAVE SELETORA | 2023-08-15 | ESSENCIAL | 11.14 | 155.96
321 | MICROVENTILADOR AXIAL 150X150X51 - QUADRADO 220VCA | JNG | 2 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 162.33 | 324.66
322 | FONTE CHAVEADA ENTRADA 110/220VCA - SAIDA 50W / 4,2A / 12VCC | JNG | 1 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 168.68 | 168.68
323 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE - TC -JNG-13056 | JNG | 3 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 211 | 633
324 | MINI CONTATOR AUXILIAR - BOBINA 24V E 220VCC / 2NA + 2NF | JNG | 2 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 55.47 | 110.94
325 | MINI CONTATOR AUXILIAR - BOBINA 24V E 220VCC / 2NA + 2NF - ~ | JNG | 9 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 55.47 | 499.23
326 | MINI CONTATOR AUXILIAR - BOBINA 24,36 110 e 220VCA / 4NA | JNG | 8 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 61.44 | 491.52
327 | BLOCO DE CONTATO F4-22 - 2NA 2NF | JNG | 10 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-15 | JNG | 28.28 | 282.8
328 | BLOCO DE CONTATO F4-KN22 - 2NA 2NF | JNG | 4 | NOVO | 38 | QTA | 2022-08-15 | JNG | 33.47 | 133.88
15 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF16015 | FLEETGUARD | 40 | NOVO | 1 | LUBRIFICANTE | 2023-08-15 | ROYAL | 285 | 11400
329 | BOMBA ALIMENTADORA - MWM 905202000021E | MWM | 1 | NOVO | 14 | BOMBA AUXILIAR | 2023-08-16 | AUTO AMERICANO | 1029.27 | 1029.27
171 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880013 | MWM | 3 | NOVO | 1 | LUBRIFICANTE | 2023-08-16 | AUTO AMERICANO | 60.2 | 180.6
330 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA BOTÃO DE EMERGENCIA | JNG | 10 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-16 | JNG | 3 | 30
73 | ADITIVO RADIADOR - MASTER PARTS - MM100566 | MWM | 24 | NOVO | 5 | ADITIVO | 2023-08-16 | AUTO AMERICANO | 36.17 | 868.08
331 | ISOLADOR PARALELO 16X25XM6 | JNG | 10 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-16 | JNG | 2.91 | 29.1
332 | ISOLADOR PARALELO 25X50XM6 | JNG | 10 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-16 | JNG | 5.19 | 51.9
333 | ISOLADOR PARALELO 50X50X3/8 | JNG | 10 | NOVO | 38 | QTA | 2023-08-16 | JNG | 7.89 | 78.9

## SAIDAS
Codigo Produto | Produto | Código Categoria | Nome Categoria | Quantidade | Estado | Data | Cliente | Solicitante
300 | LUVA NITRILICA PRETA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 07/08/2023 | ESSENCIAL | SENA
137 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2059778 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 08/08/2023 | SONDA MARIA CANDIDA | CELESTINO
136 | FILTRO SEPARADOR - 1393640 | 3 | SEPARADOR | 2 | NOVO | 08/08/2023 | SONDA MARIA CANDIDA | CELESTINO
139 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1763776 | 2 | COMBUSTIVEL | 2 | NOVO | 08/08/2023 | SONDA MARIA CANDIDA | CELESTINO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 4 | NOVO | 08/08/2023 | SONDA MARIA CANDIDA | CELESTINO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 07/08/2023 | DHL- SANTO AMARO | ROBERTO
174 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 955411510020 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 07/08/2023 | DHL- SANTO AMARO | ROBERTO
166 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880037 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 07/08/2023 | DHL- SANTO AMARO | ROBERTO
53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654403 | 1 | LUBRIFICANTE | 4 | NOVO | 4/08/2023 | LAERCIO COSENTINO | CELESTINO
51 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 26560143 | 2 | COMBUSTIVEL | 4 | NOVO | 4/08/2023 | LAERCIO COSENTINO | CELESTINO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 4 | NOVO | 4/08/2023 | LAERCIO COSENTINO | CELESTINO
76 | ADITIVO DIESEL - TECCOM | 5 | ADITIVO | 1 | NOVO | 4/08/2023 | LAERCIO COSENTINO | CELESTINO
144 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - RH-879-04Q | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 4/08/2023 | CELESTINO | CELESTINO
145 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - RH 881 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 4/08/2023 | CELESTINO | CELESTINO
181 | BATERIA SELADA 150AH | 8 | BATERIA | 2 | NOVO | 02/08/2023 | DHL-LAPA | ROBERTO
180 | FILTRO SEPARADOR - FS1001 | 3 | SEPARADOR | 6 | NOVO | 1/08/2023 | SONDA AGUA BRANCA | CELESTINO
39 | FILTRO DE ÁGUA - WF2176 | 4 | ÁGUA | 3 | NOVO | 1/08/2023 | SONDA AGUA BRANCA | CELESTINO
4 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF9009 | 1 | LUBRIFICANTE | 3 | NOVO | 1/08/2023 | SONDA AGUA BRANCA | CELESTINO
73 | ADITIVO RADIADOR - MASTER PARTS - MM100566 | 5 | ADITIVO | 8 | NOVO | 1/08/2023 | SONDA AGUA BRANCA | CELESTINO
158 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - HDF501A | 2 | COMBUSTIVEL | 2 | NOVO | 01/08/2023 | CHATEAU DU GILLI | CELESTINO
171 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 905411880013 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | CHATEAU DU GILLI | CELESTINO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 01/08/2023 | CHATEAU DU GILLI | CELESTINO
182 | BATERIA SELADA 100AH | 8 | BATERIA | 1 | NOVO | 01/08/2023 | CHATEAU DU GILLI | CELESTINO
53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654403 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | VARANDAS DA CANTAREIRA | ALEJANDRO
56 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4816635 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | VARANDAS DA CANTAREIRA | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 01/08/2023 | VARANDAS DA CANTAREIRA | ALEJANDRO
54 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 4816636 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PLACE VENDOME | ALEJANDRO
57 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654407 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PLACE VENDOME | ALEJANDRO
52 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4415122 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PLACE VENDOME | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 01/08/2023 | PLACE VENDOME | ALEJANDRO
51 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 26560143 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | ESPLANADA GRANJA JULIETA | ALEJANDRO
61 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4461492 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 1/8/2023 | PINTO FERRAZ | ALEJANDRO
53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654403 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 1/8/2023 | PINTO FERRAZ | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 1/8/2023 | PINTO FERRAZ | ALEJANDRO
53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654403 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 1/8/2023 | VITORIA REGIA | ALEJANDRO
61 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4461492 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 1/8/2023 | VITORIA REGIA | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 1/8/2023 | VITORIA REGIA | ALEJANDRO
57 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654407 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | ED. MIAMI | ALEJANDRO
61 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4461492 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | ED. MIAMI | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 01/08/2023 | ED. MIAMI | ALEJANDRO
37 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - FF5052 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | FUJITSU | ALEJANDRO
31 | FILTRO SEPARADOR - FS1280 | 3 | SEPARADOR | 1 | NOVO | 01/08/2023 | FUJITSU | ALEJANDRO
4 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - LF9009 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | FUJITSU | ALEJANDRO
40 | FILTRO DE ÁGUA - WF2175 | 4 | ÁGUA | 1 | NOVO | 01/08/2023 | FUJITSU | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 3 | NOVO | 01/08/2023 | FUJITSU | ALEJANDRO
142 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1873018 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | BANCO BMG | ALEJANDRO
143 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2625884 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | BANCO BMG | ALEJANDRO
134 | FILTRO SEPARADOR - 1518512 | 3 | SEPARADOR | 1 | NOVO | 01/08/2023 | BANCO BMG | ALEJANDRO
190 | KIT DE PRÉ-AQUECIMENTO - 1000W | 13 | PRÉ-AQUECIMENTO | 1 | NOVO | 01/08/2023 | BANCO BMG | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 01/08/2023 | BANCO BMG | ALEJANDRO
96 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - OFC-1305 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | SALDANHA DA GAMA | ALEJANDRO
95 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - OFL0109B | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | SALDANHA DA GAMA | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | SALDANHA DA GAMA | ALEJANDRO
53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654403 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | DHL SANTOS | ALEJANDRO
61 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4461492 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | DHL SANTOS | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | DHL SANTOS | ALEJANDRO
182 | BATERIA SELADA 100AH | 8 | BATERIA | 1 | NOVO | 01/08/2023 | DHL-SANTOS | ALEJANDRO
293 | MANGOTE CUMMINS - 3056138 | 31 | MANGOTES | 4 | NOVO | 01/08/2023 | TNU | ALEJANDRO
74 | ADITIVO RADIADOR CUMMINS- DCA4 - (1,89LTS) | 5 | ADITIVO | 3 | NOVO | 01/08/2023 | TNU | ALEJANDRO
130 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK1060/2 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PIZZARIA CAMELO | ALEJANDRO
108 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - P551352 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PIZZARIA CAMELO | ALEJANDRO
103 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - P551424 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PIZZARIA CAMELO | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/2023 | PIZZARIA CAMELO | ALEJANDRO
52 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 4415122 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 01/08/23 | GIANT CARGO | ALEJANDRO
57 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654407 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/23 | GIANT CARGO | ALEJANDRO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 01/08/23 | GIANT CARGO | ALEJANDRO
137 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2059778 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 28/07/2023 | CROSS | ROBERTO
134 | FILTRO SEPARADOR - 1518512 | 3 | SEPARADOR | 1 | NOVO | 28/07/2023 | CROSS | ROBERTO
189 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1372444 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 28/07/2023 | CROSS | ROBERTO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 2 | NOVO | 28/07/2023 | CROSS | ROBERTO
193 | BOMBA AUXILIAR ELÉTRICA- EBC 1034 | 14 | BOMBA AUXILIAR | 1 | NOVO | 28/07/2023 | LOPEZ GONGORA | SINATORA
54 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 4816636 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 28/07/2023 | LOPEZ GONGORA | SINATORA
73 | ADITIVO RADIADOR - MASTER PARTS - MM100566 | 5 | ADITIVO | 4 | NOVO | 08/08/2023 | POLYPLASTIC | CELESTINO
57 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 2654407 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 08/08/2023 | SANBERNADINO | CELESTINO
54 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 4816636 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 08/08/2023 | SANBERNADINO | CELESTINO
77 | ÓLEO LUBRIFICANTE CI4-15W40 | 1 | LUBRIFICANTE | 1 | NOVO | 08/08/2023 | SANBERNADINO | CELESTINO
309 | PROTETOR FACIAL INCOLOR | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | PAULO ROBERTO
307 | CAPUZ ANTI CHAMA - BALACLAVA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | PAULO ROBERTO
305 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | ADRIANO
300 | LUVA NITRILICA PRETA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | ADRIANO
310 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | FERNANDO
300 | LUVA NITRILICA PRETA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | GILMAR
305 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | 36 | EPI | 1 | NOVO | 09/08/2023 | ESSENCIAL | WELTON
294 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-39 | 36 | EPI | 1 | NOVO | 10/08/2023 | ESSENCIAL | GILMAR
296 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-41 | 36 | EPI | 1 | NOVO | 10/08/2023 | ESSENCIAL | GUILHERME
298 | BOTA DE SEGURANÇA HIDROFUGADA MARROM-43 | 36 | EPI | 1 | NOVO | 10/08/2023 | ESSENCIAL | EVERSON
301 | LUVA NITRILICA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 15/08/2023 | ESSENCIAL | VINICIUS
301 | LUVA NITRILICA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 15/08/2023 | ESSENCIAL | MARINA
301 | LUVA NITRILICA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 15/08/2023 | ESSENCIAL | ENEL
300 | LUVA NITRILICA PRETA | 36 | EPI | 1 | NOVO | 15/08/2023 | ESSENCIAL | ALEJANDRO
134 | FILTRO SEPARADOR - 1518512 | 3 | SEPARADOR | 1 | NOVO | 11/08/2023 | COBAL CARAPICUIBA | SENA
189 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1372444 | 2 | COMBUSTIVEL | 1 | NOVO | 11/08/2023 | COBAL CARAPICUIBA | SENA